## Slide 1
Wirtschaftliche Energieversorgung und Souveränität sind untrennbar
Dipl. Ing. Jürgen Schöttle
Konferenz des Schiller-Instituts in Berlin am 30. - 31.05.2026

## Slide 2
Primärenergieverbrauch der Welt
183.000 TWh th / Jahr
Erdöl
Erdgas
Kohle
1,6 %
Deutschland
3. 000 TWhth
Fossile Energieträger 86 %
Notes: Die chinesischen Behörden genehmigten demnach den Bau neuer Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 106 Gigawatt/a - das entspricht in etwa zwei großen Kraftwerksblöcken pro Woche. Deutschland ges. 39 GW
Erneuerbare unter 1 %

## Slide 3
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Import
Kohle, Öl, Gas
84 Mrd. €
85%
Notes: Geplant 1.000 TWh Wasserstoffimport Kosten bei 8 – 12 € / Kg ca. 300 Milliarden
Gas 1.032 TWh Import, Eigenerzeugung 36 TWh (2025)

## Slide 4
Zubau von Solar und Windanlagen
99
469
212 TWh/a
1.000 TWh/a
Notes: Solar- Windanlagen
2024 212 TWh 10,4 % vom Endenegieverbrauch 2024 2.300 TWh 10 facher Ausbau
2045 1.000 TWh 43,4 % vom Endenegieverbrauch 2024 2.300 TWh
Senkung des Endenergieverbrauches auf 1200 TWH, DIW durch Programm Effizienz und Einsparung auf 750 TWh. (Fratzscher, Kempfert und Ulrike Herrmann von der TAZ)
In 2025 gab es bis August 457 h negative Strompreise, 2024 waren es auch 457 Stunden

## Slide 5: Energiekosten
Import
300
Mrd. €
36 Mrd. €
Import
84
Mrd. €
Notes: Reiche will Energiepartnerschaft mit Saudi-Arabien besiegeln | FAZ am 31.01.2026
H2 Kosten 8 – 12-€/Kg
Erdgasförderung Deutschland 35 TWh/a

## Slide 6: Energiekosten
Import
300
Mrd. €
Wind
625 TWh
Solar
375 Wh
Import
84
Mrd. €
Wassestoff
1.000 TWh
36 Mrd. €
Notes: Reiche will Energiepartnerschaft mit Saudi-Arabien besiegeln | FAZ am 31.01.2026
H2 Kosten 8 – 12-€/Kg
Erdgasförderung Deutschland 35 TWh/a

## Slide 7
Vollkosten von Stromerzeugern
nicht
versorgungssicher
nicht vergleichbar
Notes: Von der IEA 2020
Frauenhofer - Kernerergie bis 36 Cent/kWh abgeleitet von den Kosten EPR - Hinkley Point C, Flamanville 3, Olkilouto 3
Betriebszeiten 8.000 h oder nur 1.000 h
CO2 Abgaben
Kohle 1 to = 80 € bei 40 % Wirkungsgrad kostet 1 kWh el 2 Cent
CO2 Preis/to € 55, bei Diesel sind das 15 Cent/kWh

## Slide 8: Strompreiszusammensetzung 2024 Cent/kWh
48,5
40,2
17,1
47,6
11,7
11,4
Steuerfinanzierte
EEG Umlage
7,4 Cent/kWh
real
Notes: Zahlen sind mit Mehrwertsteuer
EEG Umlage ist seit 2023 steuerfinanziert, 2024 18,5 Milliarden.
Produktion 17,1 Cent /kWh / Netzéntgelte 11,4 Cent / kWh / Steuern Abgaben 11,7 Cent/kWh
EEG Umlage wurde nur erhoben bei Private Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD), einschließlich Kleingewerbe, liegt der Anteil bei über 50 %. Die Industrie verbraucht etwa 44 %.
18,5 Mrd € auf 500/2 TWh netto gleich 7,4 Cent/kWh

## Slide 9
38
Cent/kWh
4-6
Cent/kWh
400 €/kWh
1.5
0,7
6
0.7
1.5
Haushaltsstrompreis 87 Cent/kWh
Volatil
Mio €/MW
Auslastung
50%
Zukünftige Stromerzeugungskosten
mit Batterien Wasserstoff und Backupkraftwerken
BESS-CAPEX 2025: So viel kosten Batteriespeicher in Europa
Stromerzeugungskosten
Notes: Haushaltspreis mit den derzeitigen Steuern und Umlagen
Netzumlage wird in Zukunft bei 23 Cent/kWh erwartet, war früher 3-4 Cent/kWh
Investkosten H2 liegt derzeit bei ca. 3 Mio / MW
Daten GT Kraftwerk 1,4 Mio/MW und 1800 VLh (Nov. 25)

## Slide 10: Widersprüche der deutschen Energiepolitik
Bundeskanzler Friedrich Merz
erklärt den Atomausstieg inzwischen zum strategischen Fehler. Der Irrweg Energiewende, der Milliarden € kostet und die Versorgungssicherheit gefährdet, wäre nur mit einer Rückkehr zur Kernenergie zu korrigieren.
Wäre Deutschland bei der Atomenergie geblieben, hätte es 600 Milliarden Euro gespart
Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle am 15./ 16. Januar 2026

## Slide 11
Kurzfristig
      Sofortiger Baustopp Solar- und Windanlagen
      Beibehaltung der Kohlekraftwerke
      Wiederinbetriebnahme der letzten 6 KKW´s
      Gasförderung in Deutschland
      Bau von 50 GW Gasturbinen (170 Anlagen)
      Bau von Reaktoren der Gen 3 +
Langfristig
Wir müssen uns neuen Technologien zuwenden
      Reaktoren der Gen 4
      Fusionsanlagen
Maßnahmen
Notes: Gefrecktes LNG mehr Klimagase als Kohleverbrennung
Solaranlagen nur Klimaanlagen
Solar und Wind nur mit Netzdienlichkeit
Wegfall EE Einspeisevorrang und Einspeisevergütung
Wettbewerbsmarkt und Kapatzitätsmarkt
Bauzeit Gasturbinen 4-6 Jahre oder auch gar nicht
Kernenergie skaliert, Europa bei 6 Anlagen / Jahr 4 Mio / MW 60 Monate Bauzeit

## Slide 12
Das ist die deutsche
Energiepolitik
Notes: Sprengung der Kühltürme Grundremmingen
2 x 1344 MW 1984 ans Netz Stillegung Block B 2017, Block C 2021
Anlagenalter ca. 35 Jahre noch nicht einmal die halbe Lebensdauer
20 TWh / a mit beiden Blöcken
Versorgte ¼ von Bayern
Gesamt Stromerzeugungsmenge 692 TWh haben 1,5 Jahre Deutschland mit CO2 frei Strom versorgt

## Slide 13
Wirtschaftliche Energieversorgung und Souveränität sind untrennbar
Konferenz des Schiller-Instituts in Berlin am 30. - 31.05.2026
Homepage
www.energiewende-juergen-schoettle.de

## Slide 14
Backup - Folien

## Slide 15
20 Mrd. €
Zukunft
GWh %
Notwendige Speichergröße 20.000 100
PSW 31 Anlagen 9 GW 37 0,18
Batteriespeicher M. 2025, 2 Mio. 19 0,09
Versorgungssicherheit
bei 14 Tage Dunkelflaute
Summe 56 0,27
10 Mio Haushalts - Batterien 5 KWh 50 0,25
10 Mio. Elektro - Autos 25 KWh 250 1,25
Notes: 2,5% % das ist noch nicht einmal 8 Stunden von den angenommenen 14 Tagen Dunkelflaute
50 GWh Batterie kosten bei 400 € / kWh = 20 Mrd €
20 TWh Batterien kosten = 8.000 Mrd. €
Gundremmingen 700 MWh, 230 Mio bei 4 Cent/kWh, bei Rückeinspeisung 66 Cent/kWh
Speicherkosten BESS-CAPEX 2025: So viel kosten Batteriespeicher in Europa
19 GWh halten gerademal 14 Minuten Speicherzeit, 37 GWh, 27 Minuten
10 Mio Elektro an der Ladestation,
Diesel an der Tankstelle abgeben
Geplant 10.000 Projekte mit 661 GWh (Zombie Projekte)

## Slide 16
Das ist der Fortschritt bis zum Jahr 2045
Thermische
Stromerzeugung
340 GW
Volatile
Stromerzeugung
Versorgungssicherheit
Kritische Infrastruktur
Versorgungssicherheit
30 GW
300 GW
1.500 GW
Energiewende
Kosten 5.000 Mrd. €
Kosten 1.360 Mrd. €
Endenergieverbrauch 2200 TWh
Notes: Kernenergie skaliert, Europa bei 6 Anlagen / Jahr 4 Mio / MW 60 Monate Bauzeit
Notstromgeräte 500 €/kW 34 GW = 17 Mrd

## Slide 17
Energiedaten 21.04. - 01.05.2026
GW
64
GW
32
GW
88 GW
30
GW
- 50 Cent/kWh
Börsenstrompreis
78 GW
Redispatsch
Notes: Energiedaten, April 2026, Wind 80 GW, Sonne 117 GW
Durchgehend negative Preise bis -11 cent/kWh

## Slide 18
Energiedaten 23.04. - 27.04.2026
- 50 Cent/kWh
max. Stromexport / - import 18 GW
Notes: Energiedaten, April 2026, Wind 80 GW, Sonne 117 GW
Durchgehend negative Preise bis -11 cent/kWh

## Slide 19: Marktwert Solarstrom

## Slide 20: Solar- und Windanlagen Erzeugung /Nutzung 2024
266 TWh
163 TWh
Erzeugung
Nutzung
in D
Export
212 TWh
möglich
49 TWh
Notes: Installierte Leistung Solar 110 GW und Wind onsh 62 GW, offsh 9 GW = 171.000 MW
Energieerzeugung bei 1.000 VLS Solar und 2.000 VLS, Wind onsh, 3.500 VLS onffsh = 110+124+32=266 TWh
Zum Enderergieverbrauch sind das gerademal 10%
266 TWh x 12 Cent/kWh (EE Einspeisevergütung) = 31 Milliarden €

## Slide 21: Solar- und Windanlagen Erzeugung /Nutzung 2024
266 TWh
163 TWh
Erzeugung
Nutzung
in D
Export
abgeregelt
212 TWh
Direkte Nutzung 61 %
möglich
49 TWh
54 TWh
Notes: Installierte Leistung Solar 110 GW und Wind onsh 62 GW, offsh 9 GW = 171.000 MW
Energieerzeugung bei 1.000 VLS Solar und 2.000 VLS, Wind onsh, 3.500 VLS onffsh = 110+124+32=266 TWh
Zum Enderergieverbrauch sind das gerademal 10%
Nutzúng in 2023 67%
266 TWh x 12,4 Cent/kWh (EE Einspeisevergütung) = 33 Milliarden €
49+54=103 TWh x 12 Cent/kW = 12,4 Mrd €

## Slide 22: Versorgungssicherheit
0 %
90 % über Jahre
85 % über Wochen / Monate
6 %
Notes: Nationale Versorgungssicherheit
Wind und Sonnen können keinen einzigen Haushalt versorgen
1Tag Blackout ca. 10 Mrd € BIB 4.300 Mrd € / 365 Tage

## Slide 23
Erntefaktoren
ohne Speicher
mit Speicher
Notes: Erntefaktor =„Wie oft bekommt man die hineingesteckte Energie wieder heraus?“
Beispiel Kartoffelernte Erntefaktor = ca 8 - 12

## Slide 24: Materialaufwand Tonnen /TWh
CO2 und Klimawandel: Sind Atomkraftwerke wieder im Spiel? - e-engine - Alles rund um E-Mobilität
CO2 und Klimawandel: Sind Atomkraftwerke wieder im Spiel? - e-engine - Alles rund um E-Mobilität
Notes: Gerechnet über die erzeugte Energiemenge Tonnen / TWh

## Slide 25
EEG – Umlage 2024
290 TWh
entspricht
12,4 Cent/kWh
36
- 21
Notes: Markterlöse an der Strombörse in Leibzig
Einspeisevorrang

## Slide 26
EEG – Umlage 2024
290 TWh
entspricht
12,4 Cent/kWh
36
- 21
- 17,5
Notes: Markterlöse an der Strombörse in Leibzig
Einspeisevorrang

## Slide 27
EEG – Umlage 2024
290 TWh
entspricht
12,4 Cent/kWh
36
-18,5
- 17,5
290 TWh
entspricht
7,4 Cent/kWh *)
290 TWh
entspricht
6,1 Cent/kWh
*) auf 511 TWh /2 gerechnet
Notes: Einspeise EE Anlagen 2023 269 TWh
2024 290 TWh 36 Mrd./ 290 TWh = 12,4 Cent/kWh
Von 2015 bis 2020, als sie noch nicht aus dem Haushalt bezahlt wurden, sondern über die EEG-Umlage auf die Stromkunden umgelegt wurden, lagen sie stets über 20 Milliarden Euro; der Höchstwert im Jahr 2020 betrug 28 Milliarden Euro.

## Slide 28
Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch
Strom – das verderblichste Gut der Welt
Aktiv. Reservekraftwerke
Abregelung Erzeuger
Abschaltung Industrie
Negative Strompreise
Blackout
Blackout
50
Notes: Wenn ein Verbraucher die Leistung erhöht oder verringert, muß die Erzeugung folgen - Herdplatte.

## Slide 29
Solar- und Windkraftanlagen sind volatil 2024
170 GW Installierte Leistung Solar und Windkraftanlagen (100 GW + 70 GW)
Subventionen dieser Anlagen
ca. 400 Milliarden €
Strom-Erzeugung von 212 TWh
das sind 9,5 % des Endenergieverbrauches
GW
100
50
150
Durchschnitt 24 GW
Verbrauch 70 GW
Notes: volatil bedeutet „beweglich“, „unstetig“ oder „flüchtig“
Kernkraftwerke sind CO2 frei, grundlastfähig und regelbar
Kosten der Energiewende bis Ende 2022 695 Milliarden Euro
170 GW mit Grundlastkraftwerken könnten 1.360 TWh erzeugt werden, mehr als das 6 fache von Solar und Windkraftanlagen
Beispiel um mit einem Auto fahren zu können ist ein Fuhrpark von mindestens 7 Autos notwendig, weil bestenfalls nur eins verfügbar ist
212 TWh entspricht 9,5 % der Endenergieerzeugung von 2.300 TWh / Jahr
und 41 % der Stromerzeugungsleitung von 511 TWh / Jahr 2024
Bei volativen Anlagen sind Speicher und Backupkraftwerke notwendig

## Slide 30: Unterschied Leistung kW und Arbeit kWh
1 kW
1 kWh
Einheit für Arbeit
Einheit für Leistung

## Slide 31: Begrifflichkeiten
Dunkelflaute
zu wenig Solar- und Windstrom
Einspeisevergütung
staatlich garantierter Stromerzeugungspreis
für EE - Anlagen für 20 Jahre
Hellbrise
zu viel Solar - und Windstrom
Einspeisevorrang
staatlich garantiere bevorzugte Einspeisung
für EE - Anlagen
Wegwerfstrom
Backup Kraftwerke

## Slide 32
Hualong China
WWER-1000 Russland
AP1000 USA
..
Tschernobil
(militärscher Reaktor)
Phillisburg 2
Gösgen
Entwicklung von Kernkraftwerken
Harrisburg
Fokushima Mühleberg
Fessenheim
Konvoi Siem.
EPR Areva
Notes: Generation: Leistung Sicherheit Technik
Harrisburg Tschernobil 1976 Fukoshima 2011
Europa Bau 2 Anlagen
Olkioutu Finnland, Flamensville Frankreich, Fertigst. 2019/2020
Planung 27 Anlagen
Engl.11 , Fin. 1, Rumä. 2, Tschech. 2, Ungarn 2, Ukraine 3, Polen 6

## Slide 33
Generation IV Reaktoren
Drucklos
Hohe Temperaturen
Kühlmittel Gas, Salze, Blei
Brennstoff Fest oder Flüssig
Hersteller
DFR Dual Fluid Reaktor
TWR Travelling Wave Reaktor
Laufwellenreaktor Terra Power
Notes: Keine Wasserreaktoren, drucklose Reaktoren
Weltweit 70 startups
DFR wird in Uranda gebaut Baubeginn 2026
Copenhagen Atomic
Terra Power Bil Gates 1 Millarde

## Slide 34
Energiedaten 23.04. - 27.04.2026
Notes: Energiedaten, April 2026, Wind 80 GW, Sonne 117 GW
Durchgehend negative Preise bis -11 cent/kWh

## Slide 35
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Verkehr
Gebäudewärme
Prozeßwärme
Strom
Notes: War vor Corona 600 TWh
2024 Anteil Wind und Sonne am Endenergieverbrauch 2.226 / 212 = 10,5 fach =9,5%
An Primärenergieverbrauch 2.911/212 = 14 fach = 7,3 %
Senkung des Endenergieverbrauches auf 1200 TWH, DIW durch Programm Effizienz und Einsparung auf 750 TWh. (Fratzscher, Kempfert und Ulrike Herrmann von der TAZ)

## Slide 36: Treibhausgas - Emissionen Welt in Mio to / CO2 /a
2020 2040 2060

## Slide 37
Energiedaten 04.04. - 08.04.2026
Ostern 2026
Notes: Energiedaten, April 2026, Wind 80 GW, Sonne 117 GW
Durchgehend negative Preise bis -11 cent/kWh

## Slide 38
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Notes: War vor Corona 3.500 TWh
Reduzierung wegen Deindustrallisierung
Derzeitige Energieimporte 84 Mrd. 2.000 TWh
Kosten Wasserstoff 1.000 TWh bei 5 €/kg = 150 Mrd.€

## Slide 39
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Notes: Endenergieverbrauch minus Verluste und Wirkungsgrade = Endenergieverbrauch
War vor Corona 2.500 TWh

## Slide 40
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Notes: War vor Corona 600 TWh

## Slide 41
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Notes: Solar- Wind- Biogas- und Wasserkraftwerke
Biogas und Wasser ist in Deutschland nicht ausbaubar „Tank und Teller“
2,1 Millionen Hektar der Ackerfläche für Energiepflanzen genutzt, was circa 14 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche

## Slide 42
Energieerzeugung Deutschland (Brutto 2024)
TWh
Notes: 2024 Anteil Wind und Sonne am Endenergieverbrauch 2.226 / 212 = 10,5 fach =9,5%
An Primärenergieverbrauch 2.911/212 = 14 fach = 7,3 %
Senkung des Endenergieverbrauches auf 1200 TWH, DIW durch Programm Effizienz und Einsparung auf 750 TWh. (Fratzscher, Kempfert und Ulrike Herrmann von der TAZ)

## Slide 43: Haushaltstrompreise
Stromerzeugungskosten
Systemkosten
Umlagen
Steuer
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 44: Strompreiszusammensetzung 2024 Cent/kWh
48,5
40,2
17,1
47,6
11,7
11,4
Steuerfinanzierte
EEG Umlage
7,4 Cent/kWh
real
Notes: Zahlen sind mit Mehrwertsteuer
EEG Umlage ist seit 2023 steuerfinanziert, 2024 18,5 Milliarden.
Produktion 17,1 Cent /kWh / Netzéntgelte 11,4 Cent / kWh / Steuern Abgaben 11,7 Cent/kWh
EEG Umlage wurde nur erhoben bei Private Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD), einschließlich Kleingewerbe, liegt der Anteil bei über 50 %. Die Industrie verbraucht etwa 44 %.
18,5 Mrd € auf 500/2 TWh netto gleich 7,4 Cent/kWh

## Slide 45: Stromerzeugungskosten
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 46: Stromerzeugungskosten
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 47: Systemkosten
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 48: Systemkosten
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 49
Notes: Gesamtverluste 5,7 %

## Slide 50: Stromnetze
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 51
Referent
Dipl. Ing. Jürgen Schöttle
Wirtschaftliche Energieversorgung und Souveränität sind untrennbar
Notes: Meine Damen und Herren
Ich freue mich, über das hohe Interesse zu diesen Veranstaltung und bedanke mich bei den Veranstaltern, insbesondere bei Frau Rossbach
Vorstellung, Schlosserlehre, keine Parteiangehörigkeit , ehrenamtlich
keine ökologische sondern ökonomische Aspekte
Keine privatwirtschaftlichen sondern volkswirtschaftliche Aspekte
Eine kritische Betrachtung, keine qualitativen, wie gut und böse, sondern quantitative Argumente und das sind Fakten und Zahlen
Nicht nur Kritik auch Lösungen

## Slide 52: Generatorspannung Kraftwerke
Standardbereich: Die meisten Großgeneratoren arbeiten mit Spannungen zwischen 10 kV und 30 kV.
Häufige Werte: Ein sehr verbreiteter Standardwert für die Erzeugung in Kraftwerken ist 11 kV. In Regionen mit 60-Hz-Netzen sind auch 13,8 kV üblich.
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 53: Widersprüche der deutschen Energiepolitik
Prof. Dr. Ing. Reitzle
WELT im August 2023
ehem. Vorstand Linde, Ford, BMW, einer der renommiertesten Manager Deutschlands.
Kein anderes Land der Welt verfolgt eine dümmere Klimapolitik als Deutschland, wo man das Weltklima quasi im Alleingang retten will.

## Slide 54: Generatorspannung Windanlagen
Großanlagen (Onshore/Offshore): Der Generator erzeugt in der Regel eine Niederspannung im Bereich von 600 bis 1.000 Volt (häufig 690 V).
Weiterverarbeitung: Aufgrund der niedrigen Erzeugerspannung wird der Strom mittels eines Transformators in der Gondel oder am Turmfuß auf Mittelspannungsebene (meist 20.000 bis 30.000 Volt) erhöht, um ihn verlustarm ins Netz einzuspeisen.
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 55
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 56
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 57
Die Verluste sinken quadratisch mit steigender Spannung. Zum Vergleich die typischen Verluste bei Fernübertragung.
380 kV (Höchstspannung): ca. 0,5 % bis 1 % pro 100 km.
110 kV (Hochspannung): ca. 1 % bis 3 % pro 100 km.
10 kV [Mittelspannung): ca. 3 % bis 5% pro 100 km.
400 V (Niederspannung):
Würde man versuchen, Strom über 100 km bei 400 V zu transportieren, läge der theoretische Verlust (je nach Kabelquerschnitt und Last) nahe 100 %, da die Energie fast vollständig als Wärme in der Leitung verloren ginge.
Vergleich der Spannungsebenen
Notes: Drehstromkabel max 80 km
Ohm'sche-, Induktive-, kapazitive Verluste und Skin Effekte

## Slide 58
Systemaufwendungen Netze / Trafos
bei 1.000 TWh/a
Solar
Wind
Thermische
Kraftwerke
Notwendige Leistungen
Anlagen Trafos / Netze (Faktor)
125 GW 1
1.250 GW 10
500 GW 4

## Slide 59
Notwendige Netztrafos
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 60: Haushaltstrompreise
Stromerzeugungskosten
Systemkosten
Umlagen
Steuer
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 61: Gaskraftwerke verteuern Verbraucher-Strompreise | Windkraft-Journal
Systemkosten
16 Cent / kWh
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 62: Gaskraftwerke verteuern Verbraucher-Strompreise | Windkraft-Journal
Systemkosten
23 Cent / kWh
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 63: Gaskraftwerke verteuern Verbraucher-Strompreise | Windkraft-Journal
Systemkosten
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 64: Gaskraftwerke verteuern Verbraucher-Strompreise | Windkraft-Journal
Systemkosten
Kritik an Frau Reiche
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 65: Metallbedarf von Energiequellen kg/GWh ohne Versorgungssicherheit
https://www.tech-for-future.de/umwelt-energie/
Notes: Gerechnet über die erzeugte Energiemenge Kg / GWh = Tonnen / TWh
8.000 Kilogramm (8 to) Kupfer pro Megawatt (MW) installierter Leistung.
Bei 6 MW Windanlage notwendige Kupfermenge ca 50 Tonnen

## Slide 66: Reiche Zitat
Eine ‚Energiewende‘, die Systemkosten ignoriert, wird genau jenes Land ruinieren, das sie eigentlich zu retten vorgibt.“

## Slide 67
Radioaktive Belastung Mitteleuropa
Ranga Yogeshwar

## Slide 68
Homepage
www.energiewende-juergen-schoettle.de
Notes: Alle Folien und die Zusammenfassung sind auf meiner Homepage frei verfügbar

## Slide 69
Kämpft für unsere wundervollen Kulturlandschaften,
denn jede Windanlage ist auch ein „Sargnagel“
für den deutschen Wohlstand
Homepage
www.energiewende-juergen-schoettle.de

## Slide 70
Kosten der Energiewende
Je nach Betrachtungszeitraum werden die Kosten auf Beträge zwischen 500 Milliarden Euro pro Jahr oder 13,3 Billionen Euro insgesamt bis zum Jahr 2045 beziffert.
Was kostet die Energiewende? | EnBW
Eine aktuelle Studie von Aurora Energy Research geht davon aus, dass sich die Gesamtkosten bis zum Jahr 2045 auf
3,44 Billionen Euro summieren werden.
09.24
04.25
Zur Berechnung der Investitionskosten für die Energiewende
Notes: Mit meinen Rechnungen komme ich auf 5 Billionen, ohne Netzausbau
5 Billionen € sind 250 Mrd. € /a, bis 2025, der Bundeshaushalt im 2026 524 Mrd. €

## Slide 71
Kosten der Energiewende
Aktuelle Energiewende-Politik kostet bis zu 5,4 Billionen Euro
09.25
04.21
Aktuelle Energiewende-Politik kostet bis zu 5,4 Billionen Euro
Ausgehend von einer konsequenten und raschen Umsetzung der Energiewende seien in Deutschland bis 2045 Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 6 Billionen Euro notwendig, wie aus einer Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey hervorgeht.
Studie: Klimaneutralität in Deutschland kostet 6 Billionen Euro | heise online

## Slide 72: Widersprüche der deutschen Energiepolitik
Dr. Ing. Leonhard Birnbaum
Interview vom November 2025
Vorstandsvorsitzenden des Energiekonzerns E.ON
die aktuelle deutsche Energiewende ist "extrem teuer„ und es sind grundlegende Reformen notwendig
.
„Wir bauen Erneuerbare, die wir nicht brauchen, in ein Netz, das es nicht verträgt“

## Slide 73: Generatorspannung Solaranlagen
Einzelnes Solarmodul (Standard): Liegt typischerweise
zwischen 30 und 50 Volt (DC).
Solar-String (Reihenschaltung): Bei größeren Anlagen werden Module in Reihe geschaltet, wodurch sich die Spannungen addieren, oft 300V bis 800V DC. Inselanlagen/
Balkonkraftwerke: 12V-, 24V- oder 48V-Systeme, wobei die Modulspannung oft über Laderegler angepasst wird
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 74
Kurzfristig
      Sofortiger Baustopp Solar- und Windanlagen
      Beibehaltung der Kohlekraftwerke
      Wiederinbetriebnahme der letzten 6 KKW´s
      Gasförderung in Deutschland
      Bau von 50 GW Gasturbinen (170 Anlagen)
      Bau von Reaktoren der Gen 3 +
Langfristig
Wir müssen uns neuen Technologien zuwenden
      Reaktoren der Gen 4
      Fusionsanlagen
Maßnahmen
Notes: Solar und Wind nur mit Netzdienlichkeit
Wegfall EE Einspeisevorrang und Einspeisevergütung
Wettbewerbsmarkt und Kapatzitätsmarkt
Bauzeit Gasturbinen 4-6 Jahre oder auch gar nicht
Kernenergie skaliert, Europa bei 6 Anlagen / Jahr 4 Mio / MW 60 Monate Bauzeit

## Slide 75
Wir sollten den ständig steigenden EE-Umlagebetrag von
heute 18,5 Milliarden
für wetterabhängige Energiesysteme zukünftig nicht jedes Jahr aus dem Fenster werfen,
sondern dieses Kapital in
Bildung und Grundlagenforschung
investieren, dann hätten unsere Enkel und unsere Industrie auch eine Zukunft
Wir müssen uns neuen Technologien zuwenden
Wo liegt unsere Zukunft
Notes: Herr Friedrich Merz kennt diese Daten, er weiß, dass Solar- und Windkraftanlagen um den Faktor 10 ausgebaut werden müssen, Außer plädiert er dazu sich auch den neuen Technologien zuzuwender, das nennt er direkt mit Bau von Kernkraftwerken der Baureihe Gen 4 und Fusionsanlagen

## Slide 76
IPCC:
Kernenergie bleibt Teil der Lösung gegen den Klimawandel
Laut eines neuen Berichts des Weltklimarats sind «sofortige und tiefgreifende» Emissionsreduktionen notwendig, Die dazu notwendigen kohlenstoffarmen Technologien seien bereits verfügbar, einschließlich der Kernenergie.
Aussagen Weltklimarat
Notes: Herr Friedrich Merz kennt diese Daten, er weiß, dass Solar- und Windkraftanlagen um den Faktor 10 ausgebaut werden müssen, Außer plädiert er dazu sich auch den neuen Technologien zuzuwender, das nennt er direkt mit Bau von Kernkraftwerken der Baureihe Gen 4 und Fusionsanlagen

## Slide 77
Backup - Folien

## Slide 78
Angaben der Badenova
Der vorläufig geplante Anlagentyp ist eine E-175 EP5 E2 des deutschen Herstellers Enercon (Leistung 7 MW, Rotordurchmesser 175 m, Nabenhöhe 174,50 m, Gesamthöhe 262 m).
Fünf Anlagen produzieren pro Jahr rund 60 Millionen Kilowattstunden Strom. Damit können ca. 40.000 Personen mit Strom versorgt werden. Lokale Unternehmen
haben bereits Interesse an einer Direktstromlieferung angemeldet.
Die Badenova plant, den Strom vor Ort zu speichern.
Speicherkosten mit Batterien
Um 40.000 Personen einen Tag mit Strom zu versorgen
sind 176 MWh erforderlich
Investkosten des Speichers
70 Mio. €
Bei einem Blackout wäre der Speicher nicht für den Ort verfügbar
Unseriös
Unseriös
Notes: Stromerzeugungskosten bei Batterie Speichern 24 Cent/kWh
Seriosität der badenova
Bei 400 €/kWh
Schwarzstartfähig ????
Die Anlagen haben 1450 VLS
Wenn die Speicher voll wären und auf 10 % tiefentladen werden

## Slide 79: Stromerzeug D F
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 80: Gesicherte Leistung
0%
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 81: Gesicherte Leistung
0%
6%
Notes: Sonne Wind volatil, wetterabhängig

## Slide 82: Gesicherte Leistung
0%
85%
6%
Speicher, Ersatzstromanlagen
notwendig
Notes: Konventionelle nur technikabhängig Störungen und Revisionen
Das sind die Herausforderungen von volatilen Energien
Speicher für überschüssigem Strom für „Hellbriesen“
Ersatzstromanlagen für fehlenden Strom für „Dunkelflauten

## Slide 83: Autarkie Solaranlage Einfamilienhaus
PV-Anlage reicht nicht: So erreichst du mehr Energieautarkie - Utopia.de
HTW Berlin
Notes: HPS Home Power Solutions GmbH war ein Berliner Technologieunternehmen, das innovative Ganzjahres-Stromspeicher für Privathäuser entwickelte, die grünen Wasserstoff zur Speicherung von Solarenergie nutzten, um ganzjährig Strom und Wärme zu liefern; das Unternehmen meldete jedoch Anfang April 2025 Insolvenz an und stellte den Geschäftsbetrieb ein, was das Ende der Produktion und des Betriebs bedeutete.
H2 Speicherkosten ca 100.000 €

## Slide 84: Energieträger Stromerzeugung in China 2024
9.900 TWh
2.000 TWh
Notes: Deutschland 212 TWh, Einwohner 83 Mio. pro Kopf 1,7 mal mehr als China
China 2.000 TWh, Einwohner 1.500 Mio.

## Slide 85: Kosten Solaranlagen
Größe der PV-Anlage | Leistung | Kosten 2026 (ohne Speicher)* | Kosten 2026 (mit Speicher)*
Balkonkraftwerk | 300 Wp | 400 bis 1.000 Euro | i.d.R. ohne Speicher
Kleine PV-Anlage | 3 bis 4 kWp | 3.900 bis 6.400 Euro | 7.500 bis 12.100 Euro
PV-Anlage für ein Einfamilienhaus | 4 bis 6 kWp | 7.200 bis 9.600 Euro | 11.000 bis 16.000 Euro
Große PV-Anlage | bis zu 10 kWp | 12.000 bis 16.000 Euro | 16.000 bis 22.000 Euro

## Slide 86: Einspeisvergütung Solaranlagen

## Slide 87: Widersprüche der deutschen Energiepolitik
Abschaltung der CO2 freien Kernkraftwerke und Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke
Import von fraking LNG Gas, anstatt Nutzung der eigenen Gasquellen
Weiterer hoher Ausbau von EE Anlagen ohne Speicher und Backup Kraftwerke
Prof. Dr. Ing. Reitzle
WELT im August 2023
ehem. Vorstand Linde, Ford, BMW, einer der renommiertesten Manager Deutschlands.
Kein anderes Land der Welt verfolgt eine dümmere Klimapolitik als Deutschland, wo man das Weltklima quasi im Alleingang retten will.

## Slide 88
Das ist der Fortschritt bis zum Jahr 2045
Thermische
Stromerzeugung
340 GW
Volatile
Stromerzeugung
Versorgungssicherheit
Kritische Infrastruktur
Versorgungssicherheit
30 GW
300 GW
1.500 GW
Energiewende
Kosten 5.000 Mrd. €
Kosten 1.360 Mrd. €
Endenergieverbrauch 2200 TWh
Notes: Kernenergie skaliert, Europa bei 6 Anlagen / Jahr 4 Mio / MW 60 Monate Bauzeit
Notstromgeräte 500 €/kW 34 GW = 17 Mrd

## Slide 89: Ökologische Auswirkungen von Windanlagen
Hoher Flächenverbrauch
  Solar- und Windanlagen
  Biogasanlagen, Tank und Teller
  Netzerweiterungen
Großer Ressourcenverbrauch
  Metalle, Zement
Zerstörung von Natur insb. Wälder
Abrieb der Windradflügel
Klimaveränderung
Notes: Biogas 15 % der landwirschaftlichen Flächen

## Slide 90: Beitrag der Erneuerbaren Energien
Notes: Wind und Sonnen können keinen einzigen Haushalt versorgen

## Slide 91: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Geringe gesicherte Leistung durch Solar- und Windenergie
Solar- und Windenergie unterliegen tages- und jahreszeitlichen sowie wetterabhängigen Schwankungen. Konventionelle Kraftwerke unterliegen diesen Schwankungen nicht.
Notes: Wind und Sonnen können keinen einzigen Haushalt versorgen

## Slide 92
Kostenverteilung Beispiel
Häberle
Hansen
Investkosten € 70.000
jährliche Kosten € 6.000
Kosten/Kilometer € 0,60
bei 5.000 km /a Kosten € 3.000 € bei 5.000 km /a Kosten € 3.000 €
bei 3.000 km/a Kosten € 2.250 € bei 5.000 km/a Kosten € 3.750 €
bei 1.000 km/a Kosten € 1.000 € bei 5.000 km/a Kosten € 5.000 €
bei 1.000 km/a Kosten € 3.000 € bei 1.000 km/a Kosten € 3.000 €
Notes: 20 Jahre Betriebszeit
4% Zins
2,5 % Betriebskosten
Abrechnung nach gefahrenen Kilometern

## Slide 93: Strompreisentwicklung ab 2012
Ukrainekrieg
Notes: Im Herbst 2021 nach Corona massiver Anstieg der Energiepreise
Durch geringen Ausbau des Fördervolumens von Kohle; Öl und Gasvorkommen

## Slide 94
Energiedaten 17.02 – 19.03.2025
95 GWh
Export
Import
Notes: grün Biomasse, hellblau Wasser
Energiedaten, Febr. 2025 Erzeugungskosten, fossile Anlagen, EE Anlagen
Wind 63 GW, Sonne 100 GW
Hohe Strompreise durch geringes therm Angebot
Niedrige Strompreise durch hohe volatiles Angebot

## Slide 95: Treibhausgas - Emissionen in Mio to / CO2 Äquialent/a

## Slide 96
60 GW x 14 Tage x 24 h
20.000 GWh
Versorgungssicherheit
1.700 Pumpspeicherkraftwerke
je 1000 MW, mit 12 Stunden Kapazität
2.000 Mrd. €
Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal
1060 MW, 8 Stunden
8,5 GWh
2003
1000 x 1000 m
Notes: PUMPSPEICHERWERKE
Goldisthal 8 GWh
Schluchseewerk Baden Württemberg 6 GWh
Markersbach Sachsen 4 GWh
Wieder-IBS Happurg in 2028 0.8 GWh Riesiger deutscher Speicher geht wieder ans Netz 06.2024
Projekt Hotzenwald, nicht wirtschaftlich
massiver Eingriff in die Natur
hohes Gefährdungspotential beim Dammbruch, geringe Wahrscheinlichkeit, große Folgen
Staudammbruch Banqiao in China 1975 ca. 230.000 Tote

## Slide 97
Kernkraft in Deutschland
5.000 TWh
160 TWh/a
Notes: ca 5.000 TWh gesamt 160 TWh/a = 30 % der Stromerzeugung

## Slide 98
Kernkraft in Deutschland
5.000 TWh
160 TWh/a
Notes: ca 5.000 TWh gesamt 160 TWh/a = 30 % der Stromerzeugung

## Slide 99
Vollkosten von Stromerzeugern
nicht
versorgungssicher
nicht vergleichbar
Notes: Von der IEA 2020
Frauenhofer - Kernerergie bis 36 Cent/kWh abgeleitet von den Kosten EPR - Hinkley Point C, Flamanville 3, Olkilouto 3
Betriebszeiten 8.000 h oder nur 1.000 h
CO2 Abgaben

## Slide 100
Das ist der Fortschritt bis zum Jahr 2024
Thermische
Stromerzeugung
100 GW
Volatile
Stromerzeugung
Versorgungssicherheit
Kritische Infrastruktur
Versorgungssicherheit
10 GW
80 GW
170 GW
Energiewende
Kosten 695 Mrd. €
Kosten 200 Mrd. €
Notes: Wegfall EE Einspeisevorrang und Einspeisevergütung
Wettbewerbsmarkt und Kapatzitätsmarkt
Bauzeit Gasturbinen 4-6 Jahre oder auch gar nicht
Kernenergie skaliert, Europa bei 6 Anlagen / Jahr 4 Mio / MW 60 Monate Bauzeit

## Slide 101: Widersprüche der deutschen Energiepolitik
Abschaltung der CO2 freien Kernkraftwerke und Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke
Import von fraking LNG Gas, anstatt Nutzung der eigenen Gasquellen
Weiterer hoher Ausbau von EE Anlagen ohne Speicher und Backup Kraftwerke
Bau von Wasserstoff - Gaskraftwerken ohne wirtschaftliche Grundlage
Prof. Dr. Ing. Reitzle
WELT im August 2023
Kein anderes Land der Welt verfolgt eine dümmere Klimapolitik als Deutschland, wo man das Weltklima quasi im Alleingang retten will.
EE-Mythen
Fehler
KKW-Mythen
Märchen
Notes: Mythen = Erzählungen und Märchen
Umverteilung

## Slide 102
Investkosten von Stromerzeugern
Notes: 20 Jahre Betriebszeit
4% Zins
5% Betriebskosten
212 Twh in 2024
Abrechnung nach gefahrenen Kilometern

## Slide 103
Vollkosten von Stromerzeugern in Deutschland

## Slide 104
Kosten der Energiewende bis 2021
Notes: 20 Jahre Betriebszeit
4% Zins
5% Betriebskosten
212 Twh in 2024
Abrechnung nach gefahrenen Kilometern

## Slide 105
Kostenverteilung Beispiel
Häberle
Hansen
Investkosten 300 Mrd. €
jährliche Kosten 65 Mtd. €
bei 5.000 kWh/a Kosten 2.000 €/a bei 5.000 kWh/a Kosten 2.000 €/a
bei 4.000 kWh/a Kosten 1.600 €/a bei 5.000 kWh/a Kosten über 2.000 €/a
Notes: 20 Jahre Betriebszeit
4% Zins
5% Betriebskosten
212 Twh in 2024
Abrechnung nach gefahrenen Kilometern

## Slide 106
Installierte Leistung
Thermische Kraftwerke 2021 mit Reserve und Sicherheitsbereitschaft
Gesamt konv. 81.500 MW
Notes: 37.000 MW Kohlekraftwerke, Kernkraft ehemals 20.000 MW im März 2023 null
EE Leistung in Gesamt 167.000 MW, Sonne 60.900, Wind 79.300, 10.500 Bio, 5.500 Wasser
Von den Kohlekraftwerken wurden und werden laut Bundesnetzagentur in den Jahren 2021 und 2022 zusammen rund 6.000 Megawatt Reserve und Sicherheitsbereitschaft genommen,
in 2023 waren 60,9 GW Solar- und 79,3 GW Windanlagen, Summen 140,2 GW installiert

## Slide 107
Installierte Leistung
Thermische Kraftwerke 2030
50.000
Wasserstoff / H2 ready
Umstellung von Erdgas auf
50 % Wasserstoff bis 2030
5.000
Notes: Zur Kompensation sind das bei heutigen Stromverbrach in 2030 zusätzlich .50.000 MW Gaskraftwerke notwendig, das sind ca 170 Gasturbinen a`300 MW
Gaskraftwerke haben eine Bauzeit von 3-6 Jahren und ab 2030 sollen 50% Wasserstoff beigemischt werden
dh ab sofort müssen ca. 25 Gas - Kraftwerke / Jahr gebaut werden, also alle 14 Tage ein Kraftwerk
Alles ohne Sektorkopplung, mit Sektorkopplung alles mal 4
Derzeitiger Kraftwerksbestand 32 Jahre

## Slide 108: Solar-Wasserstoffsystem Firma HPS
Völlig unabhängig vom Stromnetz: So rüsten Sie Ihr Haus auf Wasserstoff um - EFAHRER.com (chip.de)
Einfamilienhaus mit 4 Personen einem Verbrauch von 3.000 kWh/Jahr, mit Investkosten von 160.000 Euro und einem jährlichen Serviceaufwand von 770 Euro.
Bei einer angenommenen Lebensdauer von 30 Jahren, linearen Abschreibung und einem Zinssatz von 3% ergeben sich Stromerzeugungskosten von
2,74 Euro / kWh
Stromspeicher basierend auf Wasserstoff und Solarenergie (homepowersolutions.de)
Notes: Wasseraufbereitung und Elektrolyseur für die Wasserstofferzeugung
Brennstoffzelle für die Rückverstromung des Wasserstoffs
Batterie mit einer Kapazität von 20 kWh für die Kurzzeitspeicherung
Wechselrichter und Solarladeregler für den Anschluss an eine Photovoltaik-Anlage
Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung für verbessertes Wohnklima und Heizungsentlastung
Für eine Ortschaft mit ca 10.000 Einwohnen belaufen sich die Investkosten auf 720 € Millionen, d.h. pro Kopf ca € 72.000

## Slide 109: Stromerzeugungskosten
Notes: Interaktives Rechenblatt mit 80 Eingabefelder grau
Im Internet auf meiner Homepage herunterladbar

## Slide 110: Balkonkraftwerk 800 Watt peak
€ 499.-
Notes: Wahrnehmung der Stromerzeugungskosten mit EE Anteilen der Bürger, ca 3,4 Millionen Solaranlagen

## Slide 111: Balkonkraftwerk 800 Watt peak
€ 499.-
Notes: Balkonkraftwerke
Bisher installiert ca. 600.000 Anlagen, 300 MW, Stromerzeugung 240 GWh das entspricht 0,05 % des Stromverbrauches

## Slide 112
Grundlagen zur Energieerzeugung
Leistung x Nutzungszeit/a = Arbeit/a
kW Stunden/a kWh
900 h
1.900 h
6.000 h
8.000 h
900 kWh
1.900 kWh
6.000 kWh
8.000 kWh
Solar
Wind
Wasser
Thermische
Kraftwerke
1 kW
1 kW
1 kW
1 kW

## Slide 113: Meinungsumfrage Sept. 2024
Wind und Sonne schicken keine Rechnung
Windanlagen können Haushalte versorgen
Weiteren Ausbau der EE Anlagen reduziert die Stromerzeugungskosten
Senkung der Strompreise durch Umverteilung
Kostenvergleich von Volatilen- mit Grundlast-Strom
Märchen
Solar
Wind
Wasserstoff
Kernenergie
Gas
Kohle
76 %
70 %
66 %
29 %
13 %
5 %
Notes: Warum sind die Meinungsumfragen so positiv für die Erneuerbaren?

## Slide 114
Erntefaktoren mit Versorgungssicherheit
Notes: Generation III neue Anlagen bei über 200
genutzte Energie / Strom
Erntefaktor = ----------------------------------- Effizienz einer Anlage. Energy return of investment
investierte Energie / Strom

## Slide 115: Volllatstunden
CO2 und Klimawandel: Sind Atomkraftwerke wieder im Spiel? - e-engine - Alles rund um E-Mobilität
Notes: Gerechnet über die erzeugte Energiemenge Tonnen / TWh

## Slide 116: Daten Windanlagen
CO2 und Klimawandel: Sind Atomkraftwerke wieder im Spiel? - e-engine - Alles rund um E-Mobilität
Notes: Gerechnet über die erzeugte Energiemenge Tonnen / TWh

## Slide 117: Solar – Volllaststunden (VLS)
Sahara
bis 3.000 VLS
Solar – Volllaststunden (VLS)
Notes: 2023 1.002 VLS
Solaranlagen in Saudi Arabien 2.750 VLS
Stunden Jahr 8.760

## Slide 118: Wind – Volllaststunden (VLS)
Offshore
bis 3.500 VLS
Wind – Volllaststunden (VLS)
Notes: 2023 1.872 VLS Onshore, 2.857 Offshore, Summe 1.991
Offshore Anlagen bis 3.500 VLS

## Slide 119: Windkraft in Deutschland
Notes: Von der eingespeisten Leistung sind es für ganz Deutschland onshore im Durchschnitt nur 22% Nutung 1.930 VLS
Solar im Süden, Wind im Norden, desswegen Ausbau der Transport- und auch wegen dezentral des Verteilernetzes. Kosten biis 2025 1.000 Mrd. €

## Slide 120: Windkraft in Baden -Württemberg
Im Durchschnitt beträgt der Kapazitätsfaktor in Baden-Württemberg 19,9 %
das entspricht
1700 VLS
(Volllaststunden)

## Slide 121: Speicherbedarf Max Planck Institut 2012
Notes: Notwendig nach Max Planck Institut 10 TWh = 10.000 GWh

## Slide 122: Einheiten Leistung /Arbeit

## Slide 123
Ausbau Solar- und Windanlagen

## Slide 124
Installierte Leistung

## Slide 125
Installierte Leistung

## Slide 126: Autarkes Solar - Einfamilienhaus
Notes: Solardach 1 Tages Speicher im Sommer
5 kWp = 30 kWh -5 kWh = 25 kWh Speicher Invest Kosten 10.000 € bei 4% Zins und 10 Jahre Abschreibung, 90 % Wirkungsgrad = 33 Cent/kWh + 9 Cent/kWh = 42 Cent/kWh

## Slide 127: Autarkes Solar - Einfamilienhaus

## Slide 128
Solaranlage, zeitautark
13 kWp bei Stromverbrauch von 4.000 kWh/a
Notes: Wenn ein Verbraucher die Leistung erhöht, muß die Erzeugung folgen - Herdplatte.

## Slide 129
Solaranlage, zeitautark
13 kWp bei Stromverbrauch von 4.000 kWh/a
Notes: Wenn ein Verbraucher die Leistung erhöht, muß die Erzeugung folgen - Herdplatte.

## Slide 130: Gesicherte Leistung

## Slide 131: Stromerzeugungskosten
Warum Kernkraft billiger ist als Wind und Solar (freiewelt.net)

## Slide 132
EnergieverbrauchDeutschland
TWh
Notes: 2023 Anteil Wind und Sonne am Endenergieverbrauch 2.380 / 199 = 12 fach = 8,4 %
An Primärenergieverbrauch 2.997/199 = 15 fach = 6,6 %
Senkung des Endenergieverbrauches auf 1200 TWH, DIW durch Programm Effizienz und Einsparung auf 750 TWh. (Fratzscher, Kempfert und Ulrike Herrmann von der TAZ)

## Slide 133: Dunkelflaute
https://www.tech-for-future.de/umwelt-energie/
Notes: Gerechnet über die erzeugte Energiemenge Kg / GWh = Tonnen / TWh
Wind Kupfer ca 50.000 kg

## Slide 134: Prognosen Endenergieverbrauch
Notes: Die Finanzkontrolleure haben im März 2024 einen Sonderbericht mit 88 Seiten vorgelegt. In dem werden die Maßnahmen von SPD, Grünen und FDP als ungenügend bewertet. Die Stromversorgung in Deutschland sei massiv gefährdet, hieß es.
Habeck hat scharfe Kritik an dem Bericht geübt. Der Bundeswirtschaftsminister warf dem Bundesrechnungshof eine „erstaunliche Wahrnehmung“ vor, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun habe.

## Slide 135
Jahr 2022
Abreglung 35 TWh
Kosten 4,2 Milliarden €/a
Redispatch durch Abregelung von Verbrauchern und Erzeugern, insbesondere von Windkraftanlagen
Notes: Weite massive Erhöhung der Redispetch - Kosten mit jeder weiteren Solar- und Windanlage

## Slide 136
Redispatch durch Abregelung von Verbrauchern und Erzeugern, insbesondere von Windkraftanlagen
Notes: Weite massive Erhöhung der Redispetch - Kosten mit jeder weiteren Solar- und Windanlage

## Slide 137: CO2 freier Strom 2000 - 2024

## Slide 138: Primärenergieverbrauch 2024

## Slide 139: Stromerzeugung 2024

## Slide 140: Stromerzeugung 2024

## Slide 141: Ausbau Stromnetze

## Slide 142: Das Wasserstoffmärchen
Der Stand der Dinge sieht derzeit so aus:
Elektrolyseure – Anlagen, die es nicht gibt,
sollen mit überschüssigem Strom, den es nicht gibt,
Wasserstoff in ein Netz einspeisen, das es nicht gibt,
um damit Kraftwerke zu betreiben, die es nicht gibt.
Alternativ soll der Wasserstoff über Schiffe und Häfen,
die es nicht gibt, aus Lieferländern herbeigeschafft werden,
die es – Sie ahnen es schon – ebenfalls nicht gibt."

## Slide 143: Energieerzeugungskosten
Bei dem Vergleich von Energieerzeugungskosten werden immer wieder
massive Fehler gemacht.
Es werden nur die Investkosten pro MW von Solar und Windanlagen mit Kernenergie verglichen.
Diese Vergleiche haben vier ganz massive Fehler:
Nicht die Leistung (€/MW) sondern die erzeugte Arbeit (€/MWh) ist für die Strom-Erzeugungskosten entscheidend.
Ein Vergleich von volatilem Strom mit Grundlaststrom ist unzulässig, bei volatilem Strom müssen die Backupkosten von Kurz-. und Langzeitspeichern hinzugerechnet werden.
Es werden hochgradig skalierte Erzeugungssysteme mit Prototypanlagen verglichen. Der chinesische, skalierte Reaktor „Halong 2.0“ kostet 2 Mio€/MW bei einer Bauzeit von 48 Monaten
Wind- und Solaranlagen erfordern - durch den sehr dezentralen Ausbau - eine außerordentlich umfangreichere Netzstruktur.
Unter der Berücksichtigung dieser Fakten sind die Strom-Erzeugungskosten von Solar- und Windanlagen fast 10 mal teurer als Kernkraftwerke. In diesen Rechnungen sind Rückbau und Endlagerung enthalten.

## Slide 144: Wasserstoff - Gaskraftwerk
Schematische Darstellung des Hyflexpower-Gesamtprojektplans (Quelle: Siemens Energy)

## Slide 145
Kosten der Energiewende

## Slide 146
Kosten der Energiewende

## Slide 147
EEG - Umlagenkonto

## Slide 148
EEG – Subventionen 2024

## Slide 149
Stromerzeugung mit Wasserstoff

## Slide 150: Stromerzeugung mit Ammoniak

## Slide 151
Kraftwerkspark im Winter 2024/2025

## Slide 152
Installierte Leistung China

## Slide 153
Backup - Folien

## Slide 154
Energieeffizienzgesetz

## Slide 155
Energie-Bilanzen Endenergie
https://www.bmuv.de/themen/verkehr/elektromobilitaet/strombedarf-und-netze#:~:text=Wenn%20alle%20derzeit%20rund%2045,Jahr%20insgesamt%20an%20Strom%20verbraucht))

## Slide 156: Stromerzeugungskostenvergleich

## Slide 157: Stromerzeugungskostenvergleich

## Slide 158: Stromerzeugungskostenvergleich
Warum Kernkraft billiger ist als Wind und Solar (freiewelt.net)

## Slide 160: Dunkelflaute

## Slide 161
Stromerzeugung – Energiefluss
mit Wasserstoffwirtschaft
67 %
Volatil
100 %
33 %
2 %
Wirkungsgrad 25 %
69 %
31 %
Auslastung
25 / 75%
166 %
Volatil
Notes: Durch den schlechten Rückverstromungswirkungsgrad von 25 %, und da die Spitzen von den Elektrolyseanlagen nicht verwendet werden können, erfordert dies die 2,66 fache Anzahl der Solar- und Windkraftanlagen

## Slide 162
Stromerzeugung – Energiefluss
mit fossilen Kraftwerken
Volatil
100 %
67 %
33 %
33 %
Export
Abregelung
33 %
Notes: Derzeitige Situation mit alten vorhandenen fossilen Kraftwerken

## Slide 163
Stromerzeugung – Energiefluss
mit fossilen Kraftwerken
Volatil
100 %
67 %
33 %
40 %
Export
Abregelung
33 %
CCS
Notes: Derzeitige Situation mit alten vorhandenen fossilen Kraftwerken
Bei Verwendung von CCS Anlagen mit ca 20 % Wirkungsgradverlusten erhöhen sich der Stromerzeugungsbedarf auf 40%

## Slide 164: Versorgungssicherheit Power to Gas - Gas to Power
FAZ 15.07.2012
200 TWh
Notes: Power to Gas
Derzeit ist P2G eine alternativlose Option für eine erforderliche Langzeitspeicherung.
Insbesondere auch als Energieträger im mobilen Bereich Transporte Luft und Schifffahrt
Meine Damen und Herren, wo stehen wir heute?
Schauern wir und einmal die technischen Daten an, Wirkungsgrade und Produktionskosten

## Slide 165: Versorgungssicherheit Power to Gas - Gas to Power
FAZ 15.07.2012
200 TWh
Einzelwirkungsgrade
70% H2 Erzeugung / 80% Methanerzeugung /
90 % Druck auf 200 bar / 40% Gasturbinen
Notes: Erklärung Einzelwirkungsgrade
Einzelwirkungsgrade müssen multipliziert werden um den Systemwirkungsgrad zu errechnen
Prozesskosten

## Slide 166: Versorgungssicherheit Power to Gas - Gas to Power
Wirkungsgrad P2G - G2P ca. 20 %
70% H2 Erzeugung / 80% Methanerzeugung / 90 % Druck auf 200 bar / 40% Gasturbinen
0,13 € / kWh
ca. 1 € / kWh
FAZ 15.07.2012
200 TWh
0,10 €/KWh
0,05 €/KWh
0,02 €/KWh
FAZ 15.07.2012
0,18 €/KWh
Notes: Erzeugungspreise an der Börse 3-5 Cent/KWh
100 Cent/KWh Rückerzeugungskosten, das würde einen Haushaltspreis bei einer Mischkostenrechnung jenseits von einem Euro ergeben
Machen wir mal sehr optimistische Zukunftsannahmen

## Slide 167: Versorgungssicherheit Power to Gas - Gas to Power
0,10 € / kWh
FAZ 15.07.2012
200 TWh
0,05 €/KWh
0,05 €/KWh
0,02 €/KWh
Wirkungsgrad P2G - G2P ca. 26 %
80% H2 Erzeugung / 90% Methanerzeugung / 90 % Druck auf 200 bar / 40% Gasturbinen
ca. 0,59 € / kWh
0,09 €/KWh
Notes: Bei Absinken der EE Kosten auf 7 Cent/KWh, Verbesserung der Teilwirkungsgrade H2 Erzeugung und Methanisierung um 10 Prozentpunkte und Halbierung der Prozeßkosten bei H2 Erzeugung und Methanisierung, dann ergeben sich folgende Rückverstromungskosten

## Slide 168: Subventionen fossiler Energien
Skandal: 70 Milliarden Euro Steuergelder für fossile statt erneuerbare Energien
10. September 2023 Hans-Josef Fell. (Daten von DIW)
Mrd €/a
Flugbenzin 13
Diesel 12
Dienstwagen 5
energieintensive Industrie 6
Summe 36
Insgesamt belaufen sich die vom Steuerzahler aufzubringenden Bundesmittel der gecharterten schwimmenden LNG-Terminalschiffe auf mindestens 7,3 Milliarden Euro.

## Slide 169
Kernenergie - Folien

## Slide 170
..
Phillisburg
Gösgen
Entwicklung von Kernkraftwerken
Harrisburg
Fokushima Mühleberg
Fessenheim
Konvoi
Notes: Generation: Leistung Sicherheit Technik
Harrisburg Tschernobil 1976 Fukoshima 2011
Europa Bau 2 Anlagen
Olkioutu Finnland, Flamensville Frankreich, Fertigst. 2019/2020
Planung 27 Anlagen
Engl.11 , Fin. 1, Rumä. 2, Tschech. 2, Ungarn 2, Ukraine 3, Polen 6

## Slide 171
..
Tschernobil
(militärscher Reaktor)
Phillisburg
Gösgen
Entwicklung von Kernkraftwerken
Harrisburg
Fokushima Mühleberg
Fessenheim
Konvoi
Notes: Generation: Leistung Sicherheit Technik
Harrisburg Tschernobil 1976 Fukoshima 2011
Europa Bau 2 Anlagen
Olkioutu Finnland, Flamensville Frankreich, Fertigst. 2019/2020
Planung 27 Anlagen
Engl.11 , Fin. 1, Rumä. 2, Tschech. 2, Ungarn 2, Ukraine 3, Polen 6

## Slide 172
Hualong China
WWER-1000 Russland
AP1000 USA
..
Tschernobil
(militärscher Reaktor)
Phillisburg 2
Gösgen
Entwicklung von Kernkraftwerken
Harrisburg
Fokushima Mühleberg
Fessenheim
Konvoi Siem.
EPR Areva
Notes: Gen 1 reine Forschungsanlagen
Gen 2 erste komerzielle Anlagen in der bekannten Indusriequalität, mit Nachrüstungen
Gen 3 Anlagen mit hoher sicherheit, redundant / diversitär
Gen 3+ Auslegung gegen Kernschmelzen
Gen 3+ 2.0 mit passiven Scherheitssytemen
Gen 1 Harrisburg Tschernobil 1976 Fukoshima 2011
Gen 3 Konvoi
Gen 3+ EPR der Areva, 2xChina, Olkioutu Finnland, Flamensville Frankreich, 2 x Higly Point
Planung in Europa 27 Anlagen
Engl.11 , Fin. 1, Rumä. 2, Tschech. 2, Ungarn 2, Ukraine 3, Polen 6

## Slide 173
Hualong China
WWER-1000 Russland
AP1000 USA
..
Tschernobil
(militärscher Reaktor)
Phillisburg 2
Gösgen
Entwicklung von Kernkraftwerken
Harrisburg
Fokushima Mühleberg
Fessenheim
Konvoi Siem.
EPR Areva
Notes: Generation: Leistung Sicherheit Technik
Harrisburg Tschernobil 1976 Fukoshima 2011
Europa Bau 2 Anlagen
Olkioutu Finnland, Flamensville Frankreich, Fertigst. 2019/2020
Planung 27 Anlagen
Engl.11 , Fin. 1, Rumä. 2, Tschech. 2, Ungarn 2, Ukraine 3, Polen 6

## Slide 174
Hualong China
WWER-1000 Russland
AP1000 USA
..
Tschernobil
(militärscher Reaktor)
Phillisburg 2
Gösgen
Entwicklung von Kernkraftwerken
Harrisburg
Fokushima Mühleberg
Fessenheim
Konvoi Siem.
EPR Areva
Notes: Generation: Leistung Sicherheit Technik
Harrisburg Tschernobil 1976 Fukoshima 2011
Europa Bau 2 Anlagen
Olkioutu Finnland, Flamensville Frankreich, Fertigst. 2019/2020
Planung 27 Anlagen
Engl.11 , Fin. 1, Rumä. 2, Tschech. 2, Ungarn 2, Ukraine 3, Polen 6

## Slide 175
Generation IV Reaktoren
Drucklos
Hohe Temperaturen
Kühlmittel Gas, Salze, Blei
Brennstoff Fest oder Flüssig
Hersteller
DFR Dual Fluid Reaktor
TWR Travelling Wave Reaktor
Laufwellenreaktor Terra Power
Notes: Keine Wasserreaktoren, drucklose Reaktoren
Weltweit 70 startups
DFR wird in Uranda gebaut Baubeginn 2026
Copenhagen Atomic
Terra Power Bil Gates 1 Millarde

## Slide 176
..
2,41 x 10 -7 heißt, alle 24 Millonen Jahre einen schweren Störfall / Reaktor
Sicherheit gegen schweren Unfall
10
10 - 4
10 - 5
10 - 6
Unfall / Jahr
Biblis B
Fukushima 1-4
EPR
10 - 8
10 - 7
SWR Studie
Gen III + 2.0
AP 1000
2,41 x 10 -7
SWR 72
Notes: 5 x 10 -4, alle 5.000 Jahre ein schwerer Unfall
10 – 8 Die Wahrscheinlichkeit für 6 Richtige im Lotto
10 – 8 alle 100 Millionen Jahre einen Unfall
EPR 6,1 x 10 -7 SWR 72 10 -7 -10 -8

## Slide 177: Spezifische Investkosten Kernkraftwerke

## Slide 178: Spezifische Investkosten Kernkraftwerke

## Slide 179: Vergleich Rückbaukosten

## Slide 180
Invest.-Kosten, Ersatz von 3 Kernkraftwerken
H2 Erzeugungs-
Anlagen
574 á 17 MW
Solaranlagen
Dach 1.4 Mio
Freifl. 1.400
Windanlagen
Onsh. 5.284 á 4 MW
Offsh. 346
H2 Gaskraftwerke
14
á 300 MW
96 Mrd €
CO2 frei
3 x 1.400 MW
17 Mrd €
Grundlastfähig
Notes: 1/3 Solar- und 2/3 Windanlagen
Dachanlagen 10 KW
Nuklear 3 x 1.400 MW= 4.200 MW x 8.000 h = 34 TWh
Wind 6.000 x 4 MW = 24.000 MW x 1.800 h = 43 TWh
Solar 2.000.000 x 0,01 MW =20.000 MW x 800 = 17 TWh
Hier fehlen noch Kurzzeitspeicher für Frequenzstützung und Sekundenreserve

## Slide 181: Sicherste Energiequellen nach Todesopfern
Notes: Beim Vergleich mit Kernkraft muß bei Wind und Sonne auch noch Speicher und Backup Kraftwerke gerechnet werden dann 3 - 4 Tote / TWh

## Slide 182: Stromversorgung Frankreich

## Slide 183: Deutsche Meinung zur Kernkraft
Mehrheit für Kernenergie: Aktuelle Umfragen zur Atomkraft in Deutschland - Tech for Future

## Slide 184: Radioaktiver Abfall bis 2030
Metallische Komponenten
Brennelemente verwendbar
10.000 m3
Transurane verwendbar 216 m3
Endlager: Kurzlebige Spaltprodukte. 820 m3 Langlebige Spaltprodukte 27 m3
Gesamtabfall 20.000 m3
Notes: Kurzlebige Spaltprodukte Mo,Si, Sr, Zr
Langlebige Spaltprodukte Cs Cäsium 90 Sr Strontium

## Slide 185: Zwischenläger in Deutschland
Notes: Am Standort in Oulkiuoto
Horizentrale Einlagerung
500 Jahre wieder hoch holbar

## Slide 186: Endlager ONKALO für hochradioaktive Abfälle Finnland
Notes: Am Standort in Oulkiuoto
Horizentrale Einlagerung
500 Jahre wieder hoch holbar

## Slide 187: Endlagerkonzept Finnland
Einlagerung ab 2024
Notes: Stützkörper für 12 Brennelemente
Kupferrohr mit 50mm Wandstärke und verschweißtem Deckel

## Slide 188
Anlagensicherheit
Notes: 7 fache Barriere
EFA Notstandgebäude Bunker/Notstrom/Warte/ Hochwasser sicher

## Slide 189
redundante Hoch - und Niederdruck -
Kühlsysteme
Systemsicherheit
Niederdruck-
Vorratsbehälter
Notes: Verhinderung der Kernschmelze
4 fach redundante Notkühlsysteme

## Slide 190
Konventioneller Bereich
Nuklearer Bereich
Reaktions
zone
Aufbau / Funktion
Notes: Reaktor statt Kessel Brennelemente Steuerstäbe
Herz Druckgefäß
Siedepunkt Wasser 100°c hoher Druck

## Slide 191
Konventioneller Bereich
Nuklearer Bereich
Reaktions
zone
Aufbau / Funktion
Notes: Reaktor statt Kessel Brennelemente Steuerstäbe
Herz Druckgefäß
Siedepunkt Wasser 100°c hoher Druck

## Slide 192: Kernkraft in Deutschland

## Slide 193
    Kernspaltung von Uran 235
1 g U 235 ergibt 21.500 KWh
das entspricht 3,5 t Kohle
Notes: Kernspaltung = Massenverlust E= m C2
Barium / Krypton. Thorium U 232 + n ergibt spaltbares U 233

## Slide 194
    Prozess in der Reaktionszone
Abgebremste
Neutronen
spalten U 235
Notes: Thermische Neutronen sind abgebremste Neutronen

## Slide 195: Energiebilanz von U 235
Notes: In der Natur ist U 235 zu 0,72 % in 238 enthalten

## Slide 196: Energiebilanz von U 235
1,23% Plutonium
gespalten
Notes: Teil Plutonium wurde gespalten

## Slide 197
Uranpellets
Uranpellets
Brennelement
Brennelement eines Druckwasserreaktors
Notes: Kritische Masse 60 kg U235 beginnt Kernspaltung 150t im Reaktor
Reaktor 193 Brennelemente, jedes 236 Brennstäben
92 Protonen und 143 Neutronen.

## Slide 199
RBMK-1000
Das Kernkraftwerk Kursk | GRS gGmbH
Notes: 1.600 MW, 4 Loop Anlage
Mit Auffangwanne bei Kernschmelze

## Slide 200
EPR
Notes: 1.600 MW, 4 Loop Anlage
Mit Auffangwanne bei Kernschmelze

## Slide 201
Core-Catcher
Notes: Auffangwanne bei Gen. 3 + Reaktoren
Fukoschima Sohlplatte nicht beschädigt, trotzdem Wanne

## Slide 202
Kernkraftwerk Generation 3 +
Hualong one China
Notes: Fokushima 400 MW
WWER-1200 1200 MW und Hualon 2.0 1.000 MW

## Slide 203
Kernkraftwerk Generation 3 +
Nowoworonesch 2
Notes: Fokushima 400 MW
WWER-1200 1200 MW und Hualon 2.0 1.000 MW

## Slide 204
Kernkraftwerk Generation 3 + und Fukoshima 1
Fukushima 1
Nowoworonesch 2
Notes: Fokushima 400 MW
WWER-1200 1200 MW

## Slide 205
Kernkraftwerk Generation 3 +
AP 1000 WESTINGHOUSE

## Slide 206
Größenentwicklung der Reaktoranlagen
Fukushima 1
Sanmen 1
AP 1000
Fukushima
Mark 1
Emsland
Konvoi
Notes: Mark 1 400 – 700 MW
Konvoi 1.460 MW
Gen 3+ 1.000 MW

## Slide 207
Ausbau der Kernenergie
Notes: Anlagen: im Betrieb 434, im Bau 59, in Planung 111, in Vorplanung 329

## Slide 208
HTR Hochtemperaturreaktor
Notes: THTR , Thorium - Hochtemperaturreaktor oder Schultenreaktor

## Slide 209
Hochtemperaturreaktor China
Chinas HTR-PM-Demonstrationsprojekt schreitet voran -- ANS / Nuclear Newswire
Notes: THTR , Schultenreaktor
CHINA Das HTR-PM-Projekt hat im Dezember 2022 erstmals die volle Leistung erreicht. 100 MW[68] Ein weiterentwickeltes, größeres Kraftwerk, der HTR-PM 600, ist mit einer Kapazität von 600 MWe in China im Bau, das sechs HTR-PM-Reaktorblöcke verwendet

## Slide 210
Laufwellen Reaktor
Notes: Terra Power Bill Gates Reaktor (2006) Baubeginn 2022 IBS 2030
Schwarz abgebrannte Zone
Rot sekundäre Kernspaltungszone
Gelb Brutzone
Rot, Blau primäre Kernspaltungszone, Neutroneneinfangzone
Grün Uran 238, oder Thorium
Lila Neutronenabsorber

## Slide 211
Copenhagen Atonics Reaktor
Notes: "Onion Core" (Zwiebelkern): Patentiertes Design mit schichtweisem Aufbau: Einem zentralen Moderator (schweres Wasser), einer flüssigen Brennstoffschicht, einer weiteren Moderatorschicht und einem äußeren Brutmantel (Thorium-Salz).

## Slide 212: Institut für Festkörper, Kernphysik Berlin
Dual Fluid Reactor
Aufbereitungsanlage
Notes: Primärkreis: Flüssigsalz LiFl- BeFl analog MSR + Brennstoff Blei guter Wärmetransporteur hohe Leistungsdichte
+ Radioaktive aufbereitete Abfälle in kristalliner Form/Pulver UCl3 PuCl3
Primärkreis 1000 ° Celsius, Sekundärkreis Blei S 330 °C. Siede 1750°C Wärmegeführte Regelung
Alte Pellets Aufarbeitungsanlage zermahlen, chemisch in ein Salz umgewandelt und in flüssige Salzgemisch eingefüllt. Die langlebigen Ra
dionuklide werden gespalten Betriebstemperatur 1000 C° Werkstoffe gibt es heute. Leistung 1.500 MW th
Erster Reakton wird in Ruanda ab 2028 gebaut, danach in Kanada

## Slide 213
Dual Fluid Reaktor
Notes: Größe KKG Leistung 1500 MW el

## Slide 214
Dual Fluid Reaktor
Notes: Hoher negativer Temperaturkoeffizient durch Ausdehnung des Flüssigbrennstoffs Temperatur steigt → Spaltrate und Wärmeproduktion sinken Temperatur sinkt → Spaltrate und Wärmeproduktion steigen • Die Temperatur wird somit homöostatisch bei 1000 °C gehalten → kein Materialstress durch Leistungswechsel • Leistung wird dadurch vollständig durch die Wärmeentnahme geregelt → Lastfolgebetrieb im Netz • Damit ebenso für rasch wechselnden Leistungsbedarf im Chemiebetrieb (Prozesswärme) geeignet • Keine mechanischen Regeleinrichtungen notwendig • Der Reaktor kann im kritischen Zustand bei Nullleistung „stehenbleiben“ → Sicherer Bereitschaftszustand

## Slide 215
Dual Fluid Reaktor
Notes: Hoher negativer Temperaturkoeffizient durch Ausdehnung des Flüssigbrennstoffs Temperatur steigt → Spaltrate und Wärmeproduktion sinken Temperatur sinkt → Spaltrate und Wärmeproduktion steigen • Die Temperatur wird somit homöostatisch bei 1000 °C gehalten → kein Materialstress durch Leistungswechsel • Leistung wird dadurch vollständig durch die Wärmeentnahme geregelt → Lastfolgebetrieb im Netz • Damit ebenso für rasch wechselnden Leistungsbedarf im Chemiebetrieb (Prozesswärme) geeignet • Keine mechanischen Regeleinrichtungen notwendig • Der Reaktor kann im kritischen Zustand bei Nullleistung „stehenbleiben“ → Sicherer Bereitschaftszustand

## Slide 216
TMSR-LF1 Dual Fluid Reaktor
Notes: Hoher negativer Temperaturkoeffizient durch Ausdehnung des Flüssigbrennstoffs Temperatur steigt → Spaltrate und Wärmeproduktion sinken Temperatur sinkt → Spaltrate und Wärmeproduktion steigen • Die Temperatur wird somit homöostatisch bei 1000 °C gehalten → kein Materialstress durch Leistungswechsel • Leistung wird dadurch vollständig durch die Wärmeentnahme geregelt → Lastfolgebetrieb im Netz • Damit ebenso für rasch wechselnden Leistungsbedarf im Chemiebetrieb (Prozesswärme) geeignet • Keine mechanischen Regeleinrichtungen notwendig • Der Reaktor kann im kritischen Zustand bei Nullleistung „stehenbleiben“ → Sicherer Bereitschaftszustand

## Slide 217
Heavy Water Moderated Melten Salt Reactor
SMR 100 MW Flüssigsalzreaktor von Copenhagen Atomics mit Thorium in einer Salzschmelze von 650 Grad

## Slide 218
Laufwellen Reaktor
Notes: Terra Power Bill Gates Reaktor (2006) Baubeginn 2022 IBS 2030
Schwarz abgebrannte Zone
Rot sekundäre Kernspaltungszone
Gelb Brutzone
Rot, Blau primäre Kernspaltungszone, Neutroneneinfangzone
Grün Uran 238, oder Thorium
Lila Neutronenabsorber

## Slide 219: Aufbereitung
Dual Fluid Reactor

## Slide 220
Laufwellen Reaktor
Notes: Terra Power Bill Gates Reaktor (2006) Baubeginn 2022 IBS 2030
Kühlung Flüssiges Natrium bei 550 ° Celsius
Schwarz abgebrannte Zone
Rot sekundäre Kernspaltungszone
Gelb Brutzone
Rot, Blau primäre Kernspaltungszone, Neutroneneinfangzone
Grün Uran 238, oder Thorium
Lila Neutronenabsorber

## Slide 221
USA, China
Reaktions
zone
Uran- Mix
Spalt
produkte
Graphitkern mit Rohrsystem
Flüssigsalzreaktor
Aufbereitungsanlage
Notes: Kreislauf ausverd. flüssiges Lithiumflouirid + MIX + Atommüll Größe der Anlage
Moderator Graphit 850 C Siedepunkt 1680 C Schmelzpunkt
Inhärente Sicherheit Plugschmelze

## Slide 222
Betriebstemperatur 550° C
Flüssigmetall guter Wärmetransporteur
Russland
Schneller Brüter
Notes: Natur – Uran
Russen Uran – Plutonium Gemisch ( Verbrennung Plutoniumabfälle aus Kernwaffen ). USA, F, J , Korea,
Arbeitsbereich 98° C 550 883 ° C
Abfall Spaltprodukte

## Slide 223: Fusionskraftwerke

## Slide 224: Fusionskraftwerke
Notes: Die Experimentieranlage Wendelstein 7-X im IPP-Teilinstitut Greifswald soll die Kraftwerkstauglichkeit von Fusionsanlagen des Typs "Stellarator" demonstrieren. Erstes Plasma 2016
Iter in Frankreich 600 MW Fertigstellung 2026
Entwicklung in vielen weiteren Ländern

## Slide 225: Fusionskraftwerke Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Wendelstein 7-x, Stellator
FAZ
vom 03.02.2016
Fusionsanlage Wendelstein 7-X Sonnenfeuer mit Wasserstoffplasma entzündet
In Greifswald ist es gelungen, ein Plasma aus Wasserstoff in der Fusionsanlage Wendelstein 7-X zu zünden.
Damit hat der eigentliche wissenschaftliche Betrieb begonnen.

## Slide 226: Laser-Direktantrieb Bei einem direkt angetriebenen Ziel treffen starke Laserstrahlen direkt auf die Brennstoffkapsel.

## Slide 227: Laser-Direktantrieb Bei einem direkt angetriebenen Ziel treffen starke Laserstrahlen direkt auf die Brennstoffkapsel.
Notes: Sehr stark militärisch getrieben

## Slide 228
Unterschiedliche Ansätze im Überblick

## Slide 229
Vorteile
100% des Brennstoffes wird verbraucht
wenig radioaktive Abfälle
kurze Endlagerzeiten (300 Jahre)
niedriger Systemdruck
kompakte Bauweise
inhärente Sicherheit
Vorteile / Nachteile
Dual Fluid Reaktor Laufwellenreaktor

## Slide 230
Vorteile
100% des Brennstoffes wird verbraucht
wenig radioaktive Abfälle
kurze Endlagerzeiten (300 Jahre)
niedriger Systemdruck
kompakte Bauweise
inhärente Sicherheit
Nachteile
korrosive Salze und hohe Temperaturen
hochwertige Werkstoffe
Vorteile / Nachteile
Dual Fluid Reaktor Laufwellenreaktor

## Slide 231
Sonstige - Folien

## Slide 232: Strom - Marktdesign
Einspeisevorrang

## Slide 233: Strom - Marktdesign
Einspeisevorrang

## Slide 234: Strom - Marktdesign
Einspeisevorrang
Einspeisung nur wenn zu wenig EE Strom
kWh
Grundlaststrom
80 GW
€
Vermarktungserlöse
GT
1,2 GW
Vergütung über Netzumlagen
Notes: Terminkontrakte 90 % der thermischen Kraftwerke
Das Gaskraftwerk nimmt nicht am regulären Strommarkt teil, sondern kommt nur zum Einsatz, wenn der Übertragungsnetzbetreiber den Strom daraus anfordert. Der nutzt die Anlage, um damit das Stromnetz bei Engpässen zu stabilisieren. Offiziell ist es daher auch kein Kraftwerk, sondern ein "Besonderes netztechnisches Betriebsmittel".

## Slide 235
Entwicklung der Treibhausgasemissionen
Notes: Steigerung des CO2 nach Corona Wiederaufschwung
Abschalten 3 Kernkraftwerke und stärkeren Einsatz von Kohlekraftwerke 35 Mt CO2

## Slide 236
Primärenergieverbrauch Deutschland
3.500 TWh th
2030
2040
Fossile Energieträger
Kohle, Erdgas, Erdöl
Notes: Zahlenspiele: 3.500 TWh – Verluste = 2500 TWh - 300 EE = 2.200 TWh/ a
Um Erdöl, Erdgas und Kohle zu ersetzen sind:
275.000 Windräder a‘ 4,2 MW, bei 1.900 VLS, mit Speicher, oder Backup Kraftwerke, notwendig
und 800 Backup H2 Gaskraftwerke mit einer 300 MW Leistung notwendig
oder 150 EPR Kernkraftwerke a´1.800 MW, bei 8.000 VLS, ohne Speicher und Backup Kraftwerke

## Slide 237
Stromverbrauchverbrauch der Welt
Lateinamerika
Afrika
Asien
Nordamerika
Europa
Notes: Stromverbrauch 25.000 TWh el = 60.000 TWh th
Einw. Südamerika 650 Mio Afrika 1.500 Mio

## Slide 238
Klimaerwärmung
Notes: Vor 10.000 Jahren 3 Mio Menschen
Meeresspiegel um 100 m angestiegen
Alpen waren mehrfach gletscherfrei

## Slide 239
Der lange Zyklus
Die Temperatur auf der Erde wird
von der Sonne beeinflusst
Notes: Milankovitch-Theorie Folie 137
Abweichung von der Kreisbahn 40.000 – 100.000 Jahre
Schwingung der Erdachse 23.000 Jahre
Neigung der Erdachse 41.000 Jahre
Temperaturrauschen durch Vulkanismus und Meterioiteneinschläge werden nach einigen Jahrhunderten ausgeglichen

## Slide 240
Klimaziele
Senkung der Treibhausgase um 80 % bis 2030 bezogen auf den Endenergieverbrauch von 2.500 TWh (Pariser Klimaziele)
Senkung der Treibhausgase um 65% bis 2030, bezogen auf den Endenergieverbrauch von 2.500 TWh (Deutsches Klimaschutzgesetz)
80% des Stromes aus erneuerbaren Energien bis 2030 bezogen auf einen Strombedarf von 715 TWh (Koalitionsvertrag)
Ausstieg aus Kohle bis 2030 bezogen auf die Stromerzeugung (angestrebtes Ziel im Koalitionsvertrag)
Senkung der Treibhausgase um 55% bis 2030, (EU-Klimaschutzgesetz)
6. 42,5 % EE Anlagen bis 2030 auf der Endenergieverbrauch (EU-Richtline vom 12.09.23)
Notes: Das Europäische Klimagesetz trat am 29. Juli 2021 in Kraft. 55 % bis 2030
Regierungsverpflichtungen von 64 Ländern
Neues Gesetz in Arbeit: 25 % Einsparung auf den Endenergieverbrauch bis 2030

## Slide 241
Wichtige Gesetze und Verordnungen im Klimaschutz
Senkung der Treibhausgase um 80 % bis 2030 bezogen auf den Endenergieverbrauch von 2.500 TWh (Pariser Klimaziele)
Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG): Das zentrale Klimaschutzgesetz, das Klimaneutralität bis 2045 als verbindliches Ziel festlegt.
Grundgesetz (Art. 20a GG): Verankert den Klimaschutz als Staatsziel.
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG): Regelt den CO2-Preis für Industrie und Energie.
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG): Einführung einer CO2-Bepreisung für Wärme und Verkehr.
Gebäudeenergiegesetz (GEG): Vorgaben für nachhaltiges Heizen und Energieeffizienz in Gebäuden.
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): Fördert den Ausbau erneuerbarer Energien.
EU-Klimagesetz (Verordnung 2021/1119): Verbindliches Ziel der EU zur Senkung der Netto-Treibhausgase um mindestens 55 % bis 2030.
EU-Lastenteilungsverordnung (2018/842): Verbindliche jährliche Treibhausgasemissionsziele für Mitgliedsstaaten.
EU-Verpackungsverordnung: Setzt Recyclingquoten und Anforderungen an Verpackungen
Ausstieg aus Kohle bis 2030 bezogen auf die Stromerzeugung (angestrebtes Ziel im Koalitionsvertrag)
42,5 % EE Anlagen bis 2030 auf der Endenergieverbrauch (EU-Richtline vom 12.09.2
.
Die Einhaltung der Ziele wird jährlich evaluiert. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem betont, dass der Klimaschutz eine verfassungsrechtliche Pflicht darstellt.
Notes: Das Europäische Klimagesetz trat am 29. Juli 2021 in Kraft. 55 % bis 2030
Regierungsverpflichtungen von 64 Ländern
Neues Gesetz in Arbeit: 25 % Einsparung auf den Endenergieverbrauch bis 2030

## Slide 242
Klimaziele
Senkung der Treibhausgase um 80 % bis 2030 bezogen auf den Endenergieverbrauch von 2.500 TWh (Pariser Klimaziele)
Senkung der Treibhausgase um 65% bis 2030, bezogen auf den Endenergieverbrauch von 2.500 TWh (Deutsches Klimaschutzgesetz)
80% des Stromes aus erneuerbaren Energien bis 2030 bezogen auf einen Strombedarf von 715 TWh (Koalitionsvertrag)
Ausstieg aus Kohle bis 2030 bezogen auf die Stromerzeugung (angestrebtes Ziel im Koalitionsvertrag)
Senkung der Treibhausgase um 55% bis 2030, (EU-Klimaschutzgesetz)
6. 45% EE Anlagen bis 2030 auf der Endenergieverbrauch (EU-Richtline vom 30.03.23)
Notes: Das Europäische Klimagesetz trat am 29. Juli 2021 in Kraft. 55 % bis 2030
Regierungsverpflichtungen von 64 Ländern

## Slide 243
Klimaschutz - Erfordernisse
durch das Pariser Klimaschutzabkommen und das Deutsche Klimaschutzgesetz von 2021
Pariser
Klimaschutz-
abkommen
Bisherige Ziele der Bundesregierung
Deutsches
Klimaschutz-
Gesetz von 2021
20 %
746 Mt -29%
Notes: Steigerung des CO2 nach Corona Wiederaufschwung
Abschalten 3 Kernkraftwerke und stärkeren Einsatz von Kohlekraftwerke 30 - 40 Mt CO2

## Slide 244
Klimaschutz - Erfordernisse
durch das Pariser Klimaschutzabkommen und das Deutsche Klimaschutzgesetz von 2021
Pariser
Klimaschutz-
abkommen
Bisherige Ziele der Bundesregierung
Deutsches
Klimaschutz-
Gesetz von 2021
20 %
746 Mt -29%
+ 35 Mt CO2 durch Abschaltung
der 3 KKW am 15.04.2023
378 Mt
Notes: Steigerung des CO2 nach Corona Wiederaufschwung
Abschalten 3 Kernkraftwerke und stärkeren Einsatz von Kohlekraftwerke 35 Mt CO2
2025 649 Mt

## Slide 245
Biogasanlagen
Power to Gas / Power to Liquids
Wie wird unsere Zukunft aussehen

## Slide 246
PtL Power to Liquid
Zukünftige Mobilität
Batterie
Gen 4 Kleinreaktoren

## Slide 247
Energieflussbild
2.500 TWh
Endenergieverbrauch
Notes: 1 Petajoule entspricht 278 GWh
Der Endenergieverbrauch 9.329 PJ entspricht 2.500 TWh das ist das 4 fache der heutigen Stromverbrauches von 600 TWh
Die Umsetzung der Sektorkopplung erfordert damit den 16 fachen Ausbau der heutigen Fotovoltaik und der Windkraftanlagen, die derzeit 150 TWh erzeugen
Meine Damen und Herren auf das 16 fache des heutigen Bestandes.
2017 betrugt Solar und Wind (150 TWh) nur 3,9 % auf den Primärenergieverbrauch, auf die Endenergieverbrauch sind das 5,9 %

## Slide 248
Reichweite Energieressourcen

## Slide 249: Treibhausausstoß / KWh Strom
Klimafreundliche Energie

## Slide 250
Stromhandel
Stromerzeuger
Verbraucher
Stromhändler
100 %
10 %
90 %
Terminkontrakte
Langzeitverträge
3 Jahre
Strombörse
Notes: 1/3 pro Jahr

## Slide 251
Netzstruktur

## Slide 252
alte Kohlekraftwerke +/- 8 MW /min
neue Kohlekraftwerke +/- 26 MW /min
neue Gas- und Dampfkraftwerke +/- 38 MW /min
Kernkraftwerke +/- 63 MW /min.
Laständerungsgeschwindigkeit
von thermischen Kraftwerken

## Slide 253
(Quelle: Prognos, Öko-Institut, Fraunhofer ISI)
Entwicklung des Stromverbrauch bis 2030
Koaliationsvertrag 715 TWh

## Slide 254
Merit – Order - Prinzip
Notes: EE mit Einspeisevorrang

## Slide 255
Regelreservearten

## Slide 256
NN

## Slide 257
Struktur des Stromverbrauchs 4 Personen Haushalt (4000 KWh/a)
27 KWh
Verbrauch Haushalt
11 KWh/Tag
5 KWh
60% Autark
30% Autark ca 1.300 KWh /a
Notes: Autarkie 30%
Erhöhung der Autarkie mit einen 5 KWh Akku von 30% auf 60%

## Slide 258: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Energiewende nicht auf Kurs
Deutschland verfolgt sehr ambitionierte Ziele für die Energiewende. Diese ist jedoch nicht auf Kurs, sie hinkt ihren Zielen hinterher.
Die Bundesregierung muss umgehend reagieren, um eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Stromversorgung zu gewährleisten.
Notes: Die Finanzkontrolleure haben im März 2024 einen Sonderbericht mit 88 Seiten vorgelegt. In dem werden die Maßnahmen von SPD, Grünen und FDP als ungenügend bewertet. Die Stromversorgung in Deutschland sei massiv gefährdet, hieß es.
Habeck hat scharfe Kritik an dem Bericht geübt. Der Bundeswirtschaftsminister warf dem Bundesrechnungshof eine „erstaunliche Wahrnehmung“ vor, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun habe.

## Slide 259: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Grundgesetz
Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes.

## Slide 260: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Was ist zu tun?
Die Bundesregierung muss umgehend reagieren. Sie muss wirksam private Investitionen in erneuerbare Energien, Kraftwerksleistung zu deren Absicherung sowie die Stromnetze sicherstellen.
Die Kosten der Energiewende muss sie klar benennen.
Zudem muss die Bundesregierung endlich ein Ziel- und Monitoringsystem einführen, um die Umweltwirkungen der Energiewende systematisch zu bewerten

## Slide 261: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Was ist das Ziel?
Die Empfehlungen zielen auf eine sichere, bezahlbare und umweltverträgliche Energieversorgung und den Erfolg der Energiewende.
Dieser ist zentral für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation sowie das Erreichen der Klimaschutzziele.

## Slide 262: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Energiewende nicht auf Kurs

## Slide 263: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Bisherige Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
Der Bundesrechnungshof hat sich bereits mehrfach zur Umsetzung der Energiewende geäußert:
Im Jahr 2018 unterrichtete der Bundesrechnungshof den Deutschen Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung in einem Bericht nach § 99 BHO über die Koordination und Steuerung der Energiewende durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (jetzt: BMWK). Er empfahl u. a., dass die Bundesregierung
die Ziele Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit quantifiziert.4

## Slide 264: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Deutschland wurde im Jahr 2023 zum Nettostromimporteur

## Slide 265: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Geringe gesicherte Leistung durch Solar- und Windenergie
Solar- und Windenergie unterliegen tages- und jahreszeitlichen sowie wetterabhängigen Schwankungen. Konventionelle Kraftwerke unterliegen diesen Schwankungen nicht.

## Slide 266: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Neue Windräder nur zur Hälfte vergeben
Die Bundesnetzagentur konnte im Jahr 2023 von den gesetzlich vorgesehenen 12,84 GW Windenergieanlagen an Land nur 6,38 GW vergeben.
Damit steigt das Ausschreibungsvolumen im Jahr 2024 um die nicht vergebenen 6,46 auf 16,46 GW (+ 65 %).

## Slide 267: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
kurzfristig bis zu 10 GW neue Kraftwerkskapazitäten als H2-ready-Gaskraftwerke an systemdienlichen Standorten ausgeschrieben werden.
Die Kraftwerke sollen ab einem im Jahr 2032 festzulegenden Umstiegsdatum zwischen den Jahren 2035 und 2040 vollständig auf Wasserstoff umstellen.
Kraftwerksstrategie 2026

## Slide 268: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Ziele für Netzausbau weit verfehlt
Ende September 2023 lag der Ausbau der Übertragungsnetze sieben Jahre und
6 000 km hinter dem Zeitplan

## Slide 269: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Die Bundesregierung hat bisher nicht festgelegt, was sie unter einer bezahlbaren Versorgung mit Elektrizität versteht.
Bezahlbarkeit der Stromversorgung
Hohe Strompreise stellen ein erhebliches Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung dar.
Zugleich sind weitere Kostensteigerungen des Energiesystems absehbar. So
fallen bis zum Jahr 2045 massive Investitionskosten für den Ausbau der Stromnetze zu einem Klimaneutralitätsnetz an;
werden die Kosten für Systemdienstleistungen voraussichtlich erheblich ansteigen, insbesondere die Kosten des Netzengpassmanagements bis ins Jahr 2028 auf 6,5 Mrd. Euro pro Jahr.

## Slide 270: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Strompreis für Haushaltskunden zur Hälfte staatlich geregelt
Trotz Wegfalls der EEG-Umlage und historisch hoher Beschaffungskosten betragen die staatlich geregelten Preisbestandteile weiterhin fast 50 %.

## Slide 271: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Stärkster Anstieg der Netzentgelte bei Industriekunden
Die Netzentgelte sind für Haushaltskunden zwischen den Jahren 2013 und 2023 um 43 % auf 9,35 Cent/kWh gestiegen, für Gewerbekunden um 32,3 % auf 7,42 Cent/kWh. Besonders stark trifft es Industriekunden.
Für sie stiegen die Kosten um 84,4 % auf 3,30 Cent/kWh.

## Slide 272: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Netzausbaukosten in Zukunft wesentlich höher als bisher
Die Kosten für den Netzausbau im Zeitraum 2024 bis 2045 betragen gemäß vorläufiger Schätzungen der Bundesnetzagentur mehr als 460 Mrd. Euro.
Weitere Kostensteigerungen stehen im Raum.

## Slide 273: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Kosten für Netzengpassmanagement steigen
Im Jahr 2022 betrugen die Kosten 4,2 Mrd. Euro. Bis ins Jahr 2028 sollen sie auf 6,5 Mrd. Euro ansteigen – ein Vielfaches der früheren Werte.

## Slide 274: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Schutzgüter bei der Umweltverträglichkeitsprüfung
.
Die Energiewende wirkt sich erheblich auf die Umwelt aus.
Bei Prüfung der Umweltverträglichkeit sind zahlreiche Schutzgüter zu berücksichtigen, zwischen denen auch Wechselwirkungen bestehen

## Slide 275: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Fokus des Monitorings nur auf das Klima
Die Energiewende trägt zum Klimaschutz bei, wirkt aber auch vielfältig auf andere Schutzgüter.
Um die Wirkungen differenziert zu bewerten, fehlt ein wissenschaftliches Monitoring.
Biogasanlagen, Tank und Teller

## Slide 276: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Worum geht es?
Die Energiewende im Bereich Strom ist von herausragender Bedeutung für den Klimaschutz. Jedoch hinkt die Bundesregierung ihren Zielen beim Ausbau erneuerbarer Energien sowie hinreichend gesicherter, steuerbarer Kraftwerksleistung hinterher.
Die Versorgungssicherheit ist gefährdet, der Strom ist teuer und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten.
Dies birgt erhebliche Risiken für den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung.

## Slide 277: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Fazit und Empfehlungen
Es bestehen erhebliche Risiken für die Versorgungssicherheit mit Strom.
Parallel zu den Verzögerungen beim Netzausbau droht zum Ende dieses Jahrzehnts eine erhebliche Kapazitätslücke erneuerbarer sowie emissionsarmer gesicherter, steuerbarer Kraftwerksleistung.
Zur Vermeidung von Versorgungsengpässen müssten dann Kohlekraftwerke weiter betrieben werden. Der angestrebte vorgezogene Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 erscheint damit fraglich. Dies wird auch durch aktuelle Entscheidungen der BNetzA unterstrichen,
die Abschaltung von Kohlekraftwerken vor April 2031 zu untersagen

## Slide 278: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Gesamtbewertung und Ausblick
Die Energiewende im Bereich Stromversorgung ist – auch angesichts der angestrebten Elektrifizierung von Industrieprozessen, des Verkehrs sowie der Wärmeerzeugung – von herausragender Bedeutung, um die nationalen und europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.
Die Stromversorgung muss sicher, bezahlbar und umweltverträglich sein

## Slide 279: Bericht Bundesrechnungshof 07.März 2024
Gesamtbewertung und Ausblick
Die Stromversorgung muss sicher und bezahlbar sein
Notes: Dies möchte ich Ihnen nun mit Zahlen und Fakten vermitteln

## Slide 280
Naturzerstörung für ein Windrad in Schapbach

## Slide 281
Windanlagen im Rhein-Hunsrückkreis

## Slide 282
Geplante Windanlagen im Odenwald

## Slide 283
Das ist kein totes Pferd
Notes: Ja meine Damen und Herren, das ist die Realität
Und ergänze das mit den Zeitgeist unserer derzeitigen Regierung:
Diese Energiewende „ist alternativlos“ , „Wir schaffen das“ und Sonne und Wind schickt keine Rechnung
Übrigens, Schweden hat einige aktive Kernkraftwerke, bei den Anlagen in Oskarsam, Ringhals und Forsmark ist Deutschland über Uniper Miteigentümer diese 3 Anlagen. Das ist in Deutschland weitgehend unbekannt
Ich hoffe, ich konnte sie Nachdenklich machen und bedanke für ihre Aufmerksamkeit

## Slide 284
Windanlagen im Rhein-Hunsrückkreis

## Slide 285
Geplante Windanlagen im Odenwald

## Slide 286
Betonfundament
90 Betonmischer für das Verfüllen eines Fundamentes
650 Kubikmeter Beton
87 Tonnen Bewehrungsstahl

## Slide 287
Naturzerstörung für ein Windrad in Schapbach

## Slide 288
Zuwegung mit Lagerplatz
pro Windrad 2,5 ha Waldverlust

## Slide 289
Das sind die Verlierer

## Slide 290
Naturzerstörung für ein Windrad in Schapbach
Theo Feger
Vorsizender der BI Radlos – Windvernunft an Wolf und Kinzig

## Slide 291
Naturzerstörung für ein Windrad
Theo Feger
Vorsizender der BI Radlos – Windvernunft an Wolf und Kinzig

## Slide 292
Naturzerstörung für ein Windrad
Theo Feger
Vorsizender der BI Radlos – Windvernunft an Wolf und Kinzig

## Slide 293
Naturzerstörung für ein Windrad
Theo Feger
Vorsizender der BI Radlos – Windvernunft an Wolf und Kinzig

## Slide 294
vom 16.11.2024

## Slide 295
Bodenerosion durch Zuwege
Höhere Temperaturen um Windkraftanlagen